|  | Конкурсное задание |  |
| --- | --- | --- |

Компетенция «Лабораторный химический анализ»

Возрастная категория «10+»

«Анализ соковой продукции, приготовление растворов»

Модуль 1 Анализ соковой продукции

Задание1 «Определение антоцианов»

Определить искусственный краситель красного цвета в соковой продукции

Задание 2 «Определение каротиноидов»

Определить натуральные красители и желтого и оранжевого цветов

Задание 3 «Протокол испытаний»

Составить протокол испытаний образцов соковой продукции согласно указанной форме.

Модуль 2 Приготовление растворов

Задание 1 «Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества»

Приготовить раствор соли с известной массовой долей вещества и определить плотность приготовленного раствора.

Задание 2 «Изменение массовой доли вещества в растворе»

Изменить массовую долю соли в растворе путём разбавления и концентрирования.

Задание 1 «Определение антоцианов»

Проведение эксперимента:

- Определить искусственный краситель красного цвета в соковой продукции.

Пробы отбирать мерным цилиндром.

- В пробирку налить 2 мл исследуемого сока,

- добавить 4 мл раствора щёлочи.

- Отметить изменение окраски раствора.

Примечание: качественно искусственный краситель красного цвета в соке легко можно обнаружить методом, основанным на изменении рН среды путем добавления любого щелочного раствора (аммиака, соды и даже мыльного раствора) в объеме, вдвое превышающем объем напитка. При изменении рН среды на щелочную натуральные красители красного цвета меняют окраску на оттенки грязно-синего, темно-зеленого цвета.

- После проведения эксперимента вымыть посуду и привести в порядок рабочее место.

Задание 2 «Определение каротиноидов»

Проведение эксперимента:

- Определить натуральные красители желтого или оранжевого цветов.

Пробы отбирать мерным цилиндром.

  - В пробирку  налить 2 мл исследуемого сока,

  - добавить 4 мл раствора щёлочи.

  - Прокипятить 2-3 минуты.

  - Отметить изменение окраски раствора.

Примечание: при термической обработке натуральные красящие вещества (каротин, хлорофилл) довольно быстро разрушаются. Цвет натуральных красителей изменяется: желтые и оранжевые – обесцвечиваются, а зеленые становятся буро- или темно-зеленым. Если в сок добавлены синтетические красители, то окраска таких красителей в щелочной среде и при нагревании не изменяется.

- После проведения эксперимента вымыть посуду и привести в порядок рабочее место.

Задание 3 «Протокол испытаний»

Составление протокола испытаний образцов соковой продукции согласно указанной форме.

| Испытательная лаборатория JS пищевой продукции _______________________________________ (указать регион) | УТВЕРЖДАЮ Главный федеральный эксперт JS _________________ Худякова Н.В |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № ______

от «___»_________2017 г.

- Наименование заказчика:______________________________________________________

- Место отбора проб: ___________________________________________________________

- Наименование проб: __________________________________________________________

4. Средства измерения (изучения):

| № п/п | Название прибора/ лабораторного оборудования |
| --- | --- |

Таблица 2.1

| № образца | Вид сока | Торговая марка | Производитель и упаковщик |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.2 Информация о содержании в соках антоцианов

| Название сока | Производитель | Исходная окраска | Изменение окраски до …. |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.5 Информация о содержании в соках каротиноидов

| Название сока | Производитель | Исходная окраска | Изменение окраски до …. |
| --- | --- | --- | --- |

Заключение:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственный за оформление протокола          _______________________________

_______________________________

ФИО, подпись

Модуль 2 Приготовление растворов

Задание 1 «Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества»

Проведение эксперимента:

Приготовить раствор соли с известной массовой долей вещества и определить плотность приготовленного раствора. См. Необходимые приложения «Приготовление раствора с заданной концентрацией».

- По значению массовой доли вещества рассчитать массу вещества, которая необходима для приготовления раствора.

- Взять навеску вещества и пересыпать в аналитическую колбу на 250 мл.

- Прилить необходимое количество воды (воду приливать постепенно, периодически перемешивая).

- Убедиться в правильности приготовленного раствора с помощью ареометра и таблицы «Плотность водных растворов неорганических солей».

Задание 2 «Изменение массовой доли вещества в растворе»

Проведение эксперимента:

- Изменить массовую долю вещества в приготовленном растворе задания 1

Концентрирование раствора (раствор 1):

- Рассчитать массу навески необходимую для увеличения массовой доли вещества в растворе.

- Взять навеску вещества и добавить в исходный раствор, перемешивая содержимое.

- Убедиться в правильности приготовленного раствора с помощью ареометра и таблицы «Плотность водных растворов неорганических солей».

Разбавление раствора (раствор 2): Использовать раствор соли из задания 1

- Рассчитать необходимый объём воды для уменьшения массовой доли растворённого вещества.

- Добавить нужный объём воды к исходному раствору, перемешивая содержимое.

- Убедиться в правильности приготовленного раствора с помощью ареометра и таблицы «Плотность водных растворов неорганических солей».

- После проведения эксперимента вымыть посуду и привести в порядок рабочее место.

# НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приготовление раствора с заданной концентрацией

Одна из возможных методик выполнения эксперимента описана в виде схемы:

Одна из возможных методик выполнения: «Правило креста»

Расчеты при разбавлении и смешении двух растворов или других веществ удобно производить с помощью так называемого правила креста, наглядное представление о котором дает приводимая ниже схема:

В точке пересечения прямых записывают необходимое содержание вещества в смешанном растворе (в %). Содержание вещества в исходных смешиваемых растворах  и  (в %) указывают с левой стороны креста, причем >. Разница  соответствует количеству частей  %-ного раствора, необходимого для смешивания с  частями %-ного разбавляемого раствора. При разбавлении раствора водой =0.